湘潭职业技术学院电表采购及安装采购信息公告

一、项目名称：湘潭职业技术学院电表采购及安装

二、招标编号：LYZC-150667

三、采购方式：询价（政府采购）

四、招标代理机构：湘潭凌云招标咨询有限责任公司

地    址：湘潭市芙蓉路宝塔路口怡景苑财富广场A座9218室联 系 人：张 玲   廖丽娟     办公电话：0731-58610173

五、采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相智能电表 | 5（40）A | 271 | 块 |
| 2 | 三相智能电表 | 3*10（60）A | 8 | 块 |
| 3 | 智能远传水表 | DN20 | 10 | 块 |
| 4 | 断路器 | NM1-250S/3300 125A | 25 | 个 |
| 5 | 电表箱 | 定制 | 25 | 个 |
| 6 | 1P空气开关 | DZ47-60 C32 | 346 | 个 |
| 7 | 2P空气开关 | DZ47-60 C40 | 25 | 个 |
| 8 | 采集设备 | 多功能通讯网关 | 3 | 台 |
| 9 | 网关箱 | 定制 | 3 | 套 |
| 10 | 辅材 |  | 1 | 批 |

六、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、具备有效的营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、银行开户许可证、社会保险登记证或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明

3、上年度依法交纳税收及缴纳社保资金证明；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

6、本项目不接受联合体投标 。

七、谈判文件的获取

1、时间：2015年6月29日至2015年7月3日止，每天8:00—12:00,15:00-17:30(法定工作日)；

2、获取地点: 湖南凌云招标咨询有限责任公司（湘潭市芙蓉路宝塔路口怡景苑财富广场A座9218室）；

3、获取要求: 投标人代表应法定代表人或法定授权委托人持法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书和身份证携带如下年检合格的资格证明文件原件（现场查验用）和复印件两套（加盖公章，留存备案用）：营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、社会保险登记证原件或由当地社保机构出具的上半年所缴纳的社保证明、银行开户许可证到湖南凌云招标咨询有限责任公司进行资质备案登记，获取询价文件。

4、售价：人民币400元/份，售后不退。

八、投标文件的递交：

1、截止时间: 2015年7月6日（星期一）下午3:00。逾期恕不接受。

2、递交地点:湖南凌云招标咨询有限责任公司会议室

九、开标：

1、时间: 时间：2015年7月6日（星期一）下午3:00。

2、地点: 湖南凌云招标咨询有限责任公司会议室

国 资 处

二O一五年六月二十九日