湘潭医卫职业技术学院

学生宿舍空调租赁服务招标公告

根据相关政策及湘潭医卫职业技术学院采购管理的有关规定，现对学生宿舍空调租赁服务项目面向社会公开招标，热忱欢迎有供货能力的制造商、原厂授权代理商或经销商报名投标。

一、项目名称

学生宿舍空调租赁服务

二、招标方式

采取公开招标

三、招标内容

我校本部、河西两个校区979间学生宿舍的空调租赁服务（包括空调设备租赁、安装、维保及线路改造、电表安装等）。

| 项目 | 数量、规格、要求 | 预算参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 空调及电费计量器 | 1、数量：979台（其中：校本部7栋宿舍721台、河西校区5栋宿舍258台） 2、规格、要求:大1.5P,KFR-35GW，2级能耗,空调运行时音量低于50分贝 | 200万元 |
| 线路改造 | 后勤部门提供要求（两个校区新安装的箱式变压器（校本部地址：学生公寓1、2栋之间； 河西校区地址：实验楼西头与老图书馆之间）到各学生宿舍的线路改造、电表安装等） | 140万元 |
| 管理费 | 每年按2%的学生比例减免贫困生的租赁费，收益期间每年向学校缴纳一定管理费。 |  |

注：所有改造、安装、调试等在2016年8月15日前完成。

四、合作方式

经物价部门备案，采取学生租赁方式，每生每年向中标方缴纳租赁费100元。

五、合作期限

自 2016年 8月至 2026年 8月

六、投标人资格

1、投标人应熟知本招标服务的要求及标准，并全面响应；

2、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉、商业道德，资金和财务状况良好，有相关项目经验的优先考虑；

3、投标服务提供的空调应为格力空调或美的空调；

4、投标人为有能力提供货物及其服务的合法生产商或有原厂授权的合法销售代理商或有相关资质的独立法人；

5、本项目允许投标人总公司授权其分公司进行投标，并于其投标文件正本中提供授权文件的原件，该授权书应明确具体授权事项，包括明确授权其分公司的印章、合同签属、收付款及其它商务活动等；

6、本项目不接受联合体投标；

7、营业执照记载注册资金不少于100万元。

七、投标保证金

保证金人民币壹拾万元整，采用银行转账或电汇方式（以投标人单位名义汇款，不接受分支机构或个人汇款或存款方式），在用途栏上写明招标编号，在开标前1天到达学校指定帐户。中标人的保证金在项目完工正常运行验收合格后无息退还，其他投标人的保证金在开标会后无息退还。

学校指定帐户：

名称：湘潭职业技术学院　　帐号：43001530063052502290

银行：建行湘潭河东支行

八、评标定标办法

综合评标法。以投标人投资建设及租赁方案、为学校电力增容投资、收益期向学校上交管理费、相关服务承诺等作为主要因素综合评分。

九、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、领取标书：投标人于2016年 04 月 05 日-04 月 11 日（法定工作日上班时间）到湘潭医卫职业技术学院国资处（学校护理楼8楼）领取招标文件，联系人：曾小健  联系电话：58519010。招标文件售价人民币 400 元/份，不办理邮购，招标文件售后一概不退。未领取标书自行投标者作废标处理。

2、获取标书时请携带：法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证购买招标文件。

3、勘察、答疑

（1）2016年4月13日下午5点前，投标人书面提交由法人代表签名、单位盖章的“湘潭医卫职业技术学院学生空调租赁服务投标疑问表”（见附表）　　联系人：曾小健  联系电话：58519010

（2）2016年4月15日前后,具体答疑时间，学校电话通知，由学校学工、后勤部门负责。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

1、标书投递、开标地点：学校护理楼11楼会议室

2、投标文件递交截止时间及开标时间，答疑会后确定。

湘潭医卫职业技术学院

招 标 工 作 小 组

二○一六年四月五日

附件：

湘潭医卫职业技术学院学生空调租赁服务投标疑问表

内容：1、

2、

3、

投标人名称（盖章）：

法人代表（签字）

年　　月　　日